福建省东南电化股份有限公司

电气配件、仪表配件采购项目
自主比选文件
福建省东南电化股份有限公司编制

2023年7月 

目    录
第一章   比选公告
第二章   比选须知
第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则
第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书
附件二：采购需求

附件三：参选文件格式
第一章  公开比选公告
福建省东南电化股份有限公司拟对本公司电气配件、仪表配件项目进行国内公开比选。电仪配件采购项目最高限价25万元，仪表配件采购项目最高限价21万元。
一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：电气配件、仪表配件项目
(二)项目内容：

主要技术规格及数量：

1、采购内容：电气配件、仪表配件项目。具体内容如下：

包1：电气配件

	序号
	物编
	名称
	分类
	规格
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	2237060035
	智能通信采集控制器
	电气
	
	iSmartGate 2-T204-G1-N2C
	台
	1.0
	中电

	2
	2237060036
	光纤以太网交换机
	电气
	
	PMC-2108-2-F1T7-ST-S060-C
	台
	1.0
	中电

	3
	2799990345
	三相多功能测控仪表
	电气
	PMC-350
	
	台
	35.0
	中电

	4
	1535040035
	滤布纠偏开关
	电气
	
	HL-5030
	只
	6.0
	品牌：欧姆龙

	5
	2203990147
	整流装置
	电气
	RYK1 04-30系列
	
	个
	3.0
	

	6
	2235980059
	UPS
	电气
	在线式UPS；额定容量：3kVA/2400W；额定输入电压：220VAC；额定输出电压：220VAC
	C3K
	台
	1.0
	

	7
	2799990632
	接近开关
	电气
	
	AUTONICS PSN40-20DP
	个
	4.0
	品牌：奥拓尼克斯

	8
	2819080023
	三相电子式多功能电能表
	电气
	
	DSSD331-9DFJA
	个
	4.0
	品牌：威胜，具体详见采购说明

	9
	2321540243
	三防泛光灯
	电气
	额定电压：220V；额定功率：50W；光源：LED；防护等级：IP66；防腐等级WF2
	HRFT-E50B
	盏
	20.0
	华荣科技、深圳海洋王、创正防爆

	10
	2331980010
	电机保护器
	电气
	LM-513系列
	
	台
	15.0
	上海华健


包2：仪表配件

	序号
	物编
	名称
	分类
	规格
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	2709440103
	点型可燃气体探测器
	仪表
	
	GTYQ-CT7100
	台
	2.0
	品牌：格林通

	2
	2709440104
	氯气气体探测器
	仪表
	
	TS4000C-Ⅱ-CL2
	台
	5.0
	品牌：格林通

	3
	2709680098
	氯气探头
	仪表
	配TS4000C-II氯气表使用
	W303008-15
	个
	15.0
	品牌：格林通

	4
	2709680099
	氢气探头
	仪表
	配GTYQ-CT7100氢气表使用
	H1-S
	个
	5.0
	品牌：格林通

	5
	2709680100
	有毒气体探测器传感组件
	仪表
	配TS4000C-II氯气表使用
	W404026
	个
	2.0
	品牌：格林通

	6
	2713020019
	称重传感器
	仪表
	美国Celtron
	LOC-50Kg
	个
	2.0
	品牌：美国Celtron

	7
	2719440308
	控制板
	仪表
	
	2SY5016-2SB00
	块
	2.0
	品牌：西博斯；要求厂家现场指导安装调试

	8
	2719440309
	电源板
	仪表
	配2SA5553-2EE00-4BB3-Z执行机构使用
	2SY7010-1LB15
	块
	1.0
	品牌：西博斯；要求厂家现场指导安装调试

	9
	2719440310
	电源板
	仪表
	配2SA5511-2CE00-4BB3-Z执行机构使用
	2SY7010-1LB14
	块
	1.0
	品牌：西博斯；要求厂家现场指导安装调试

	10
	2719560828
	电磁阀
	仪表
	220AC单线圈，螺纹接口G1/4,二位五通
	AirTAC 4V310-08
	个
	5.0
	品牌：ASCO、亚德客

	11
	1809045570
	单向节流阀
	仪表
	ASC200-08\亚德克
	
	台
	50.0
	品牌：ASCO、亚德客

	12
	2799990630
	速度监测仪
	仪表
	1、适应检测带速 0~9.99 米/秒；2、要求检测的带速打滑率 0~100%；3、测量数值误差: ≤0.1 米/秒；4、继电器使用寿命:10 万次；5、触点容量:AC220V3A；
	6、供电电压:AC220V50HZ； 7、使用环境温度:-25~75C； 8、数值显示范围:0~9.99 米/秒； 9、传感器防护等级:IP67。SJK-1
	个
	2.0
	品牌：无锡恒泰电控设备有限公司

	13
	2799990634
	脉冲除尘控制仪
	仪表
	额定输入电压：AC220V，额定输出电压：DC24V，脉冲宽度：0.01~99.99秒（可调），脉冲间隔：1~999秒（可调），
	周期时间：1~999秒（可调），输出通道8路，工作模式：定时或定压差（可调）
	个
	2.0
	品牌：苏州协昌环保科技有限公司


2.数量和价格:
供应商价格已包含送至采购人指定地点的人工费、防疫人工费、税杂费等一切可预计及未能预计的项目相关费用等，即到达指定地交货(含税)价。

3.交货地点：福清市江阴工业区指定地点，或以甲方提供的送货清单和地址明细为准。

4.交货时间：据实供货。

5.采购预算：包1预算250000元，包2预算210000元。
备注：参选人可对项目的全部货物与服务进行参选，也可对项目中的任意一包或两包进行参选。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照，且有能力提供比选服务内容；

2.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

3.本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报主管部门备案；
4.其他资格要求详见比选文件。
三、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2023年  月  日下午16时00分。

递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。
四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2023年  月  日下午16时00分。

五、本自主比选采用最低价中选法。
六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。
联 系 人：柳丽华 (商      务)  电   话： 0591-86552020
           纪检监察室           电   话： 0591-86552317
传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

         福建省东南电化股份有限公司 

                             2023 年 月 日

第二章   比选须知
一、比选内容

详见 第一章公开比选公告

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：    

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

详见 第一章公开比选公告

七、参选保证金

     无。
八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2023年 月 日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近3年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。同时提供法定代表人或委托代表人的身份证复印件并加盖公章。

③提供参选报价表。

④以上①至②项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件；④项内容单独密封、加盖公章、在封面注明报价单。

二、参选文件格式

详见附件参选文件格式。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务以及安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

 (二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选报价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；
（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目报价不高于包1（25万元）、包2（21万元），参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

为了防止参选人以低于成本的报价竞争，在比选过程中，评选委员会发现参选人的报价明显低于其他参选报价，评选委员会有权通过对参选价格的分析论证来判断其是否低于成本，有权要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评选委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，其参选将被否决。

若以上评选价格方法排序相同，则由评选委员会全体成员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。
四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
第五章   合同授予
1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。
2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。
3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。
第七章   其它
1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。
2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。
附件一：合同书
一般货物采购合同
	                                                                                      
	
	合同编号：
	

	甲方：
	  福建省东南电化股份有限公司                                   
	签订地点：
	福清江阴

	乙方：
	 
	签订日期：
	2023年  月  日


根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1、合同标的及价格

合同标的及价格。

2、交付与验收：
 2.1 交付方式：送货上门。
2.2 交付地点：运送到 福建省东南电化股份有限公司厂区指定位置 。
2.3 交付期限：本合同签订后，乙方应在 约定时间内将货物运送到甲方指定地点。
2.4 乙方承担运输过程中发生的一切费用。在货物交付给甲方验收合格并书面确认前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方承担。

2.5 运送到指定地点后，甲方在收到货物后  7  个工作日完成验收，如有异议，应在验收后   个工作日内以书面形式通知乙方。

2.6 若乙方交付的货物存在不易发现的内在质量缺陷，乙方应承担相应责任。

3、付款方式与条件

3.1 乙方交付的产品按合同约定标准经甲方验收合格后，甲方向乙方支付100%合同价款。

3.2 乙方应根据甲方要求在甲方每次付款前  7  日内提供相应价款的正式税务发票，否则甲方有权顺延付款。现场交货条件下，乙方应提交  增值税专用  发票（税率 13 %）。

3.3 质保金：本合同  (适用 / (不适用  如下条款，

质保期（机械保证期）为货物验收合格后一年或乙方最后一批货物到达甲方指定现场后18个月，以日期最短的为准。本项目质保金为合同总额的   %，即人民币￥      元。质保期满经甲方使用部门或仓库确认后于每月的最后一个周四支付给乙方。

3.4 支付方式：双方一致同意选择下列第     款执行，

电汇方式（含买方贴息的银行承兑汇票、国内信用证）；
银行承兑汇票方式(六个月内到期)；
3.组合付款方式：包括电汇、银行承兑汇票(汇票比例不超过合同价80%，六个月内到期)。     
4、质量要求和技术标准

    4.1 乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数必须与官方网站中所列设备的技术参数一致，如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

    4.2 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算  1   年）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任并提供产品维保服务，所需费用由乙方承担。

    4.3 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

    4.4 乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用均由乙方自行承担。

5、售后服务和技术支持
5.1 关于安装调试、技术服务、人员培训及技术资料，乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

□安装调试：乙方应在产品到货后    日内安装完毕，并提请甲方进行调试验收；
□技术服务：指派专业技术工程师指导。
□人员培训：培训设备的使用和维护。
(技术资料：提供全套说明书、产品合格证、质量合格证。
    5.2 除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

    6.1 货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

    6.2 乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

    6.3 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4 对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准；两者要求不一致的，适用对产品更为严格的标准。

6.5 调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.6 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

7.1 除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。
8、违约责任

    8.1 乙方逾期交货的，每日按照合同总额的 0.3 %向甲方支付违约金，逾期超过 7 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额 5 %的违约金。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。

    8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，应根据甲方要求进行修理、更换或采取其他补救措施。累计  2  次验收不合格的，甲方有权解除合同、拒绝支付任何费用。

8.3 甲方无故逾期付款的，按照银行同期贷款利率标准支付利息。

8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

通知

9.1 双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

10、不可抗力

10.1 如遇不可抗力，即不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，例如：火灾、水灾、雪灾、海啸、台风、地震、雷击、风灾、罢工、新冠疫情，和军事上的敌对行动或政府禁令等致使受不可抗力直接影响的一方延迟履行或无法履行本合同的全部或部分条款时，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。

10.2 受不可抗力直接影响的一方，应在能够通知的条件下，在遭受不可抗力后的24小时内立即通知对方，并在7日内以书面方式提供事件及处理的情况，以及延迟履行或无法履行本合同的全部或部分条款的理由，如必要，可由该不可抗力发生地区的有权部门出具证明。受不可抗力影响的一方应采取所有合理的措施避免和阻止事故的发生和扩大。在事故影响已经克服或处理结束时，受事故直接影响的一方必须立即通知另一方。

10.3 按不可抗力对履行本合同影响的程度，在符合本合同条款情况下免除受不可抗力影响的一方对履行本合同受影响部分的责任。双方并应尽快协商决定是否修改或解除本合同或将延误的履行期限顺延。因不可抗力致使无法实现合同目的，任何一方可书面通知对方解除本合同。

11、争议解决

11.1 因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

11.2 双方之间的争议无法及时协商解决的,若该争议系由某一方违约及/或过错导致，其他方因此产生的全部争议解决费用（包括但不限于律师费、案件受理费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费、公证费、公告费等），概由违约方及/或过错方承担。

保密

12.1 双方对在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密（包括但不限于各自提交给对方的合同、文件、资料、数据等，或其他使对方处于有利竞争地位的技术及经营信息）负有保密义务。任何一方不得将对方商业秘密披露给任何第三方或不当使用，但经对方书面同意或按法律规定除外。不论本合同是否变更、解除，本合同保密条款将持续有效。

13、其他

13.1 合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。到期若有意续约，双方可以补充协议形式续签。

13.2 本合同若有变更或解除，需采取书面形式。

13.3 本合同涉及的税率有变更的，将根据国家有关法律法规的最新规定及要求进行相应调整，合同总金额亦做相应调整，结算以供方开具的增值税专用发票上的含税金额为准。
13.4 廉政条款，请见附件一。

13.5 本合同一式肆份，经双方签字或盖章后生效，甲方执贰份、乙方执贰份，扫描件及复印件均具有同等效力。

（以下无正文）
	甲方: 福建省东南电化股份有限公司
	乙方: 

	地址 : 福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号
	地址 : 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	经办人：
	经办人：

	电话号码：0591-86552020 
	电话号码：

	开户银行：中国建设银行福建省分行营业部
	开户银行：

	帐    号：3500 1002 4060 5000 8558
	帐    号：

	纳税人识别号：913500007051010634
	

	投诉电话：0591-86552258
	

	投诉邮箱：seecsw@fjpec.com.cn
	


附件一

廉洁合作承诺书
本公司作为福建省东南电化股份有限公司（以下简称“东南电化”）的合作方，为充分体现公平公正、廉洁诚信的合作精神，郑重做出如下承诺：
一、廉洁承诺
1、本公司承诺不向东南电化相关人员发生包括但不限于以下行为：
1）给予现金、购物卡、代金券或其他任何形式的现金等价物；赠送任何具有人民币价值的礼品；为其工作/升学/出国等提供方便、报销个人费用、为其谋取物资供应、工程分包和劳务等交易机会，以及给予任何形式的利益、好处。

2）资产交易、借贷、担保、委托理财等行为（与金融机构正常借贷除外）。
二、廉洁义务
1、利益冲突申报
本公司将以书面方式主动申报存在的利益冲突，包括但不限于以下情形：
1）本公司股东、监事、高级管理人员、项目负责人及成员与东南电化的关联情况；
2）东南电化人员与本公司共同成立公司，东南电化人员持有本公司股权的情况（二级市场购买股票投资除外）；

3）东南电化人员在本公司及其关联公司工作的情况（如正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、咨询顾问等形式）。

2、支持廉洁建设

本公司支持东南电化的廉洁诚信建设。东南电化人员在业务往来中有索贿行为或其他任何损害双方公司利益行为的，将及时举报，对于东南电化不定期开展的廉洁调查，本公司承诺将积极配合调查。东南电化举报途径如下：
举报电话：0591-86552317   举报邮箱：dnjj86552317@sina.com  邮编：350309

信函举报：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号东南电化纪检监察室

三、违约责任
如本公司有违反上述第一条规定，将向东南电化支付违约金。违约金为前十二个月本公司与东南电化发生全部业务总金额的10%（最少不低于5万元，最多不超过100万元），违约金可从本公司的应付款项中扣除，上述款项不足以支付的，在接到东南电化书面通知后，本公司将在15日内支付。东南电化有权解除与本公司签订的合同，取消我公司作为东南电化的供应商资格。
四、适用范围
本承诺适用于本公司及关联公司，相关业务人员违反均视为公司行为，对于触犯法律的，东南电化有权通过司法机关追究本公司及相应人员的法律责任。

承诺方：
负责人/授权代表：
签章：
日期：   年   月   日
参选文件格式
本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、单独密封并加盖公章。
第一册商务和技术文件格式
福建省东南电化股份有限公司
                      项目
参选文件
(第一册  商务和技术文件)
参选人:              （盖参选单位公章）                                                
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
日期：     年    月     日
目   录
1.1承诺函
1.2法人营业执照或事业单位法人证书
1.3法定代表人授权委托书等
1.1承诺函
参选承诺函
致：福建省东南电化股份有限公司
我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：
1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。
2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。
3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。
4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起10个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。
特此承诺。
参选人（盖章）：                                                         
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                          
地  址：                                                                               
联系人：                                                                               
电  话：                                                                               
日期：         年        月       日
1.2法人营业执照或事业单位法人证书
法人营业执照或事业单位法人证书
致：福建省东南电化股份有限公司
现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。 
详见附件。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)
1.3法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：福建省东南电化股份有限公司
本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                  
                        项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
参选人（参选单位公章）：                                     
法定代表人（签字或盖章）：                                   
法定代表人身份证号码：                                     
代理人姓名：         性别:           职务:                 
身份证号码：                                                                   
联系方式：                                                 
附件：1.法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)
第二册报价书
(单独分册、装订、密封、盖章)
电气配件包1
参选报价单

	序号
	物编
	名称
	分类
	规格
	型号
	单位
	数量
	备注
	货期
	单价（元）
	总价（元）

	1
	2237060035
	智能通信采集控制器
	电气
	
	iSmartGate 2-T204-G1-N2C
	台
	1.0
	中电
	
	
	

	2
	2237060036
	光纤以太网交换机
	电气
	
	PMC-2108-2-F1T7-ST-S060-C
	台
	1.0
	中电
	
	
	

	3
	2799990345
	三相多功能测控仪表
	电气
	PMC-350
	
	台
	35.0
	中电
	
	
	

	4
	1535040035
	滤布纠偏开关
	电气
	
	HL-5030
	只
	6.0
	品牌：欧姆龙
	
	
	

	5
	2203990147
	整流装置
	电气
	RYK1 04-30系列
	
	个
	3.0
	
	
	
	

	6
	2235980059
	UPS
	电气
	在线式UPS；额定容量：3kVA/2400W；额定输入电压：220VAC；额定输出电压：220VAC
	C3K
	台
	1.0
	
	
	
	

	7
	2799990632
	接近开关
	电气
	
	AUTONICS PSN40-20DP
	个
	4.0
	品牌：奥拓尼克斯
	
	
	

	8
	2819080023
	三相电子式多功能电能表
	电气
	
	DSSD331-9DFJA
	个
	4.0
	品牌：威胜，具体详见采购说明
	
	
	

	9
	2321540243
	三防泛光灯
	电气
	额定电压：220V；额定功率：50W；光源：LED；防护等级：IP66；防腐等级WF2
	HRFT-E50B
	盏
	20.0
	华荣科技、深圳海洋王、创正防爆
	
	
	

	10
	2331980010
	电机保护器
	电气
	LM-513系列
	
	台
	15.0
	上海华健
	
	
	

	合计               元


备注：以上报价含   %增值税、人工费、运费等所有费用。
（各档次报价如超过比选人标准，视为无效报价。）
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                      

仪表配件包2
参选报价单

	序号
	物编
	名称
	分类
	规格
	型号
	单位
	数量
	备注
	货期
	单价（元）
	总价（元）

	1
	2709440103
	点型可燃气体探测器
	仪表
	
	GTYQ-CT7100
	台
	2.0
	品牌：格林通
	
	
	

	2
	2709440104
	氯气气体探测器
	仪表
	
	TS4000C-Ⅱ-CL2
	台
	5.0
	品牌：格林通
	
	
	

	3
	2709680098
	氯气探头
	仪表
	配TS4000C-II氯气表使用
	W303008-15
	个
	15.0
	品牌：格林通
	
	
	

	4
	2709680099
	氢气探头
	仪表
	配GTYQ-CT7100氢气表使用
	H1-S
	个
	5.0
	品牌：格林通
	
	
	

	5
	2709680100
	有毒气体探测器传感组件
	仪表
	配TS4000C-II氯气表使用
	W404026
	个
	2.0
	品牌：格林通
	
	
	

	6
	2713020019
	称重传感器
	仪表
	美国Celtron
	LOC-50Kg
	个
	2.0
	品牌：美国Celtron
	
	
	

	7
	2719440308
	控制板
	仪表
	
	2SY5016-2SB00
	块
	2.0
	品牌：西博斯；要求厂家现场指导安装调试
	
	
	

	8
	2719440309
	电源板
	仪表
	配2SA5553-2EE00-4BB3-Z执行机构使用
	2SY7010-1LB15
	块
	1.0
	品牌：西博斯；要求厂家现场指导安装调试
	
	
	

	9
	2719440310
	电源板
	仪表
	配2SA5511-2CE00-4BB3-Z执行机构使用
	2SY7010-1LB14
	块
	1.0
	品牌：西博斯；要求厂家现场指导安装调试
	
	
	

	10
	2719560828
	电磁阀
	仪表
	220AC单线圈，螺纹接口G1/4,二位五通
	AirTAC 4V310-08
	个
	5.0
	品牌：ASCO、亚德客
	
	
	

	11
	1809045570
	单向节流阀
	仪表
	ASC200-08\亚德克
	
	台
	50.0
	品牌：ASCO、亚德客
	
	
	

	12
	2799990630
	速度监测仪
	仪表
	1、适应检测带速 0~9.99 米/秒；2、要求检测的带速打滑率 0~100%；3、测量数值误差: ≤0.1 米/秒；4、继电器使用寿命:10 万次；5、触点容量:AC220V3A；
	6、供电电压:AC220V50HZ； 7、使用环境温度:-25~75C； 8、数值显示范围:0~9.99 米/秒； 9、传感器防护等级:IP67。SJK-1
	个
	2.0
	品牌：无锡恒泰电控设备有限公司
	
	
	

	13
	2799990634
	脉冲除尘控制仪
	仪表
	额定输入电压：AC220V，额定输出电压：DC24V，脉冲宽度：0.01~99.99秒（可调），脉冲间隔：1~999秒（可调），
	周期时间：1~999秒（可调），输出通道8路，工作模式：定时或定压差（可调）
	个
	2.0
	品牌：苏州协昌环保科技有限公司
	
	
	

	合计                  元


备注：以上报价含   %增值税、人工费、运费等所有费用。
（各档次报价如超过比选人标准，视为无效报价。）
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                

