福建省东南电化公司实验室2025年
仪器设备维修框架服务项目
技
术
规
格
书
福建省东南电化公司
2025年01月
一．技术服务要求：
1、投标方应承担福建省东南电化公司QHSE部仪器设备的故障维修及配件更换等服务，确保仪器设备满足生产需求。当仪器设备出现异常，东南电化公司以电话、邮件等方式告知投标方，投标方需在4小时内做出响应，并到东南电化公司现场进行仪器设备检查维修，现场无法修复的，投标方负责送外维修，并在修复后对仪器进行校准检测。
2、送修仪器投标方需在10个工作日内完成仪器的维修校准，并出具校验合格证书。如仪器检测后，需要更换配件的，投标方应出具一份报价单，待东南电化公司审核确认后，投标方再进行仪器的更换维修。投标方需对更换配件的仪器设备进行再校准检验，并出具校验合格证书，并负责到现场安装调试。
3、如果投标方为东南电化公司仪器更换的配件在保修期内非人为的损坏，投标方需为东南电化公司提供免费更换、维修。
4、东南电化公司因需更换配件或送检的仪器设备（含气体检测），若周期需在15个工作日以上的，投标方应为东南电化公司优先提供应急备用仪器使用。
二、投标方资格要求
本次招标要求投标方必须具有以下条件：
1、投标方应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，营业范围须有维修仪器设备资质，同时须完全响应招标文件且具有有效履行合同的能力； 
2、投标方需提供近2年内承揽的至少1份有关石化行业实验室维保或维修服务框架合同，同时需提供维修清单中至少三种品牌的厂家维修授权，并提供对应合同复印件；
3、本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；
4、投标方需在福建省内设有仪器维修点，方便售后服务；
5、本项目不接受联合体投标；
6、对于维保仪器在维保期限内出现故障，投标方提供专属工程师电话进行及时响应，4小时上门维修服务。对于故障仪器及装置，承诺6小时给出维修方案，配件齐备的情况下8小时解决仪器问题。
7、投标方每月提供一次预防保养服务，内容包括：
（1）仪器设备功能功能测试；
（2）仪器设备表面清洁；
（3）仪器设备隐患检查（仪器保险管，电源线，线路免费更换）；
二、服务范围
1、东南电化公司仪器设备维修服务清单（见附件一），投标方应根据东南电化公司提供的服务清单，按维修项提供详细维修报价，此报价将作为结算依据。
2、维修报价费用为全费用综合单价，它包含了人工费、材料费、机械费、及维修后的校准费、利润、措施费、仪器来回运费、税费等所需的全部费用，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

3、合同期限:从签订之日起实时生效，有效期至2025年12月31日止，期限1年，1年后甲方评价如无问题。继续顺延一年。

三、质量保证
新更换配件质保期为一年。

合同期限

     从签订之日起实时生效，有效期至2025年12月31日止，期限1年，1年后评价如无问题。继续顺延一年。

五、结算及付款方式：
1、结算依据：仪器维修及更换配件费用以投标方年度框架协议的报价为结算依据，投标方在开具相应发票前，业务需经过东南电化业务部门审核确认。
2、东南电化公司在收到投标方维修及更换配件开具的相应发票后，30个工作日内以现款转账方式支付相应的款项。
3、税费：发票为13%增值税专用发票。
附件一   
东南电化公司仪器设备服务清单
	序号
	仪器名称
	型号
	单位
	数量
	维修/更换项目
	报价/元

	1
	全自动工业分析仪
	5E-MAG6711Ⅰ
	台
	1
	称杆
	

	
	
	
	
	
	送样杆
	

	
	
	
	
	
	灰分坩埚
	

	
	
	
	
	
	挥发份坩埚(不含盖)
	

	
	
	
	
	
	挥发份坩埚盖
	

	
	
	
	
	
	热电偶(镍铬-镍硅)
	

	
	
	
	
	
	风机( 挥发份)
	

	
	
	
	
	
	气弹簧
	

	
	
	
	
	
	气弹簧
	

	
	
	
	
	
	高温导轨
	

	
	
	
	
	
	异步电机
	

	2
	气相色谱仪
	8890 GC System
	台
	1
	分流出口捕集井
	

	
	
	
	
	
	气路捕集井
	

	
	
	
	
	
	喷嘴
	

	
	
	
	
	
	转子
	

	
	
	
	
	
	色谱柱
	

	
	
	
	
	
	衬管
	

	
	
	
	
	
	定量环
	

	
	
	
	
	
	进样管线
	

	3
	泵吸式气体检测仪
	GAMAX-XT4
	台
	1
	O2传感器
	

	
	
	
	
	
	LEL传感器
	

	
	
	
	
	
	H2S传感器
	

	
	
	
	
	
	CO传感器
	

	4
	便携式多种气体检测仪
	X-am 8000
	台
	1
	LEL传感器
	

	
	
	
	
	
	Cl2传感器
	

	
	
	
	
	
	O2传感器
	

	
	
	
	
	
	H2传感器
	

	5
	有毒有害气体检测仪
	PGM6208
	台
	1
	PID传感器
	

	
	
	
	
	
	CL2传感器
	

	
	
	
	
	
	HCL传感器
	

	6
	便携式气体检测报警器
	PGM1860
	台
	1
	HCL传感器
	

	7
	库伦法卡尔费休水分析（带卡式炉）
	917+860
	台
	1
	有隔膜发生电极
	

	
	
	
	
	
	主板
	

	
	
	
	
	
	电源板
	

	
	
	
	
	
	卡式炉进样针
	

	8
	便携式常量氧分析仪
	POA300
	台
	1
	氧气传感器
	

	
	
	
	
	
	电源板
	

	9
	便携式微量氧分析仪
	POA200
	台
	1
	氧气传感器
	

	
	
	
	
	
	电源板
	

	10
	露点仪
	DPT-600PLUS
	台
	1
	露点传感器
	

	
	
	
	
	
	压力传感器
	

	11
	自动电位滴定仪
	916
	台
	1
	电源板
	

	
	
	
	
	
	瑞士万通 Dosing unit 20ml
	

	
	
	
	
	
	 搅拌桨
	

	12
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	SPECTRO ARCOS
	台
	1
	POP观测窗
	

	
	
	
	
	
	雾化器
	

	
	
	
	
	
	氩气加湿器
	

	
	
	
	
	
	矩管
	

	13
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	iCAP  PRO X Duo
	台
	1
	POP观测窗
	

	
	
	
	
	
	雾化器
	

	
	
	
	
	
	氩气加湿器
	

	
	
	
	
	
	控制电源
	

	14
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9146A
	台
	1
	加热管
	

	
	
	
	
	
	鼓风机
	

	15
	微量溶解氧分析仪
	TP350
	台
	1
	测量池
	

	
	
	
	
	
	溶解氧电极
	

	16
	箱式电阻炉
	S×2-5-12
	台
	1
	加热管
	

	
	
	
	
	
	控制面板518P
	

	17
	TOC/TN分析仪（二合一）
	Multi N/C 2100S
	台
	1
	燃烧管（粗）
	

	
	
	
	
	
	卤素捕集器
	

	
	
	
	
	
	水份捕集器
	

	
	
	
	
	
	燃烧炉
	

	
	
	
	
	
	TN检测器
	

	
	
	
	
	
	TOC检测器
	

	
	
	
	
	
	主板
	

	
	
	
	
	
	气路系统
	

	18
	TOC分析仪
	multi N/C 3100
	台
	1
	燃烧管（粗）
	

	
	
	
	
	
	卤素捕集器
	

	
	
	
	
	
	水份捕集器
	

	
	
	
	
	
	燃烧炉
	

	
	
	
	
	
	TOC检测器
	

	
	
	
	
	
	主板
	

	
	
	
	
	
	气路系统
	

	19
	台柜及通风系统
	TOF
	套
	1
	三联水龙头
	

	
	
	智能控制
	
	
	通风橱控制面板
	

	
	
	900*450*1800
	
	
	PP通风药品柜
	

	20
	氮气减压面板
	15Mpa~1.5Mpa
	套
	1
	更换面板
	

	
	
	
	
	
	更换针阀
	

	21
	氢气减压面板
	15Mpa~1.5Mpa
	套
	1
	更换面板
	

	
	
	
	
	
	更换针阀
	

	22
	运动粘度测定仪
	SVM2001
	台
	1
	空气泵
	

	
	
	
	
	
	Viton® Extreme （氟橡胶）材质的 O 形密封圈
	

	
	
	
	
	
	Kalrez® 0040 Spectrum 转子轴承 O 形密封圈
	

	
	
	
	
	
	测量管
	

	23
	石油破乳化测定仪
	H7605
	台
	1
	加热管
	

	
	
	
	
	
	搅拌装置控制器
	

	24
	大气采样器
	KC-6D
	台
	1
	流量控制器
	

	
	
	
	
	
	电源组件
	

	25
	数字式声级计
	HS5670B
	台
	1
	电源
	

	26
	粉尘采样器
	CCZ-20(A)
	台
	1
	流量控制器
	

	
	
	
	
	
	电源组件
	

	27
	便携式纯水电导率仪
	320C-06A
	台
	1
	电导电极
	

	28
	气相色谱仪
	8890
	台
	1
	点火丝
	

	
	
	
	
	
	EPC控制器
	

	
	
	
	
	
	电源板
	

	
	
	
	
	
	甲烷转换炉
	

	29
	可见分光光度计
	VIS-723N
	台
	1
	光源
	

	
	
	
	
	
	检测器
	

	30
	紫外可见分光光度计
	UV1801
	台
	1
	光源
	

	
	
	
	
	
	检测器
	

	31
	电子分析天平
	AL204
	台
	1
	重量传感器
	

	
	
	
	
	
	托盘
	

	32
	电子天平
	PL602-L
	台
	1
	托盘
	

	33
	电子分析天平
	ME204E
	台
	1
	托盘
	

	34
	COD快速测定仪（消解仪+主机）
	DR1900
	台
	1
	检测器
	

	
	
	
	
	
	光源
	

	35
	全自动间断化学分析仪
	CleverchemANNA
	台
	1
	灯源
	

	
	
	
	
	
	取样针
	

	
	
	
	
	
	取样臂液位电路板
	

	
	
	
	
	
	取样臂定位器
	

	36
	量热仪
	5E-KC IV
	台
	1
	加热管
	

	
	
	
	
	
	氧弹
	

	37
	量热仪
	SDAC1000
	台
	1
	加热管
	

	
	
	
	
	
	氧弹
	

	38
	红外碳氢分析仪
	SDCH425
	台
	1
	板卡
	

	39
	智能灰熔点测定仪
	5E-AF3000
	台
	1
	加热管
	

	40
	自动测硫仪
	5E-S3100A
	台
	1
	自动进样转盘
	

	
	
	
	
	
	加热管
	

	
	
	
	
	
	电解池
	

	41
	自动测硫仪
	SDS720
	台
	1
	自动进样转盘
	

	
	
	
	
	
	加热管
	

	
	
	
	
	
	电解池
	

	42
	离子色谱分析仪
	930
	台
	1
	预柱
	

	
	
	
	
	
	六通阀
	

	
	
	
	
	
	阳离子色谱柱
	

	
	
	
	
	
	阴离子色谱柱
	

	43
	微量氯气水分测定仪
	WLSC-II
	台
	1
	电源板
	

	
	
	
	
	
	水分传感器
	

	44
	浊度测定仪
	LH-NTU3M
	台
	1
	光源
	

	45
	精密PH计
	PHS-3C
	台
	1
	主板
	

	46
	余氯测定仪
	AQ3070
	台
	1
	主板
	

	47
	硅酸根分析仪
	TP306
	台
	1
	主板
	

	48
	便携式纯水电导率仪
	A329
	台
	1
	电导电极
	

	49
	便携式电导率分析仪
	H1620
	台
	1
	电导电极
	

	50
	台式浊度仪
	AQ4500
	台
	1
	主板
	

	51
	台式浊度仪
	2100Q
	台
	1
	光源
	

	52
	智能马弗炉
	AAF 11/7
	台
	1
	加热管
	

	53
	ASP酸碱智能中和器
	ASP100
	台
	1
	控制面板
	

	54
	台式密度计
	DMA4500M
	台
	1
	测量池
	

	55
	破碎缩分机
	5E-CD250*360
	台
	1
	电机
	

	56
	电子滴定器
	SOLARUS；50mL
	台
	1
	滴定头
	

	57
	冷原子吸收测汞仪
	F732-VJ
	台
	1
	测量管
	

	58
	色差仪
	CS-826
	台
	1
	主板
	

	
	
	
	
	
	透镜焦距自动调节组件
	

	
	
	
	
	
	比色皿
	

	59
	溶解氧分析仪
	欧萃M
	台
	1
	溶解氧电极
	

	60
	近红外分析仪
	IAS-7000
	台
	1
	光栅
	

	61
	酸度测定仪（自动）
	TP532
	台
	1
	光源
	

	62
	石油自动开口闪点测定仪
	TP612
	台
	1
	加热丝
	

	63
	石油微量水分测定仪
	TP553
	台
	1
	电极
	

	64
	电子天平
	PL602E
	台
	1
	传感器
	

	65
	折光仪
	RX-5000i
	台
	1
	主板
	

	
	
	
	
	
	光源
	

	66
	台式钠度计
	TP330
	台
	1
	钠离子电极
	

	67
	纯水机
	UPR-Ⅱ-10TNZ
	台
	1
	预处理滤芯
	

	
	
	
	
	
	RO反渗透膜
	

	
	
	
	
	
	超纯化柱
	

	68
	纯水机
	PLUS-E2-10TJ
	台
	1
	预处理滤芯
	

	
	
	
	
	
	RO反渗透膜
	

	
	
	
	
	
	超纯化柱
	

	69
	便携式烟气分析仪
	OPTIM 7
	台
	1
	NO传感器
	

	
	
	
	
	
	NO2传感器
	

	
	
	
	
	
	SO2传感器
	

	
	
	
	
	
	O2传感器
	

	
	
	
	
	
	CO传感器
	

	
	
	
	
	
	CO2传感器
	

	70
	便携式密度计
	DMA35EX
	台
	1
	测量池
	

	
	
	
	
	
	进液管
	


注：服务清单中序号第1至第20项所占报价权重按60%计，其余项报价按40%计，以综合报价最低者中选。
