## 备品备件申购计划
备品配备申购计划 | [6 empty] | 备注
序号 | 物编 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 配件用途
| 10182459 | 低压开关柜 | MNS3.0\IP40\0.4kV | 面 | 5 | 催化氧化 | 含柜顶母排及连接件，具体配置详见图纸，需厂家提供现场安装指导服务
| 10177744 | 低压开关柜抽屉 | MNS3.0\\\0.4kV\80A | 套 | 5 | 催化氧化 | 详见图纸